План

текущего     ремонта   инженерного   оборудования    жилого   дома    № 56        ул.   Есенина

| № п/п | Вид работ | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия (замена) шарового крана диаметр 15 мм | шт. | - |
| 2 | Ревизия (замена) шарового крана диаметр 20 мм | шт. | - |
| 3 | Замена шарового крана диаметр 25 мм | шт. | 15 |
| 4 | Замена шарового крана диаметр 32мм | шт | 10 |
| 5 | Замена задвижек диаметр 50 мм | шт | - |
| 6 | Замена задвижек диаметр 80 мм | шт | 1 |
| 7 | Замена бронзовых вентилей ду 15 | шт | 6 |
| 8 | Замена бронзовых вентилей ду 20 | шт | - |
| 9 | Замена бронзовых вентилей ду 25 | шт | - |
| 10 | Замена бронзовых вентилей ду 32 | шт | - |
| 11 | Замена бронзовых вентилей ду 40 | шт | - |
| 12 | Замена трубопроводов из стали д15 | м/п | - |
| 13 | Замена трубопроводов из стали д20 | м/п | - |
| 14 | Замена трубопроводов из стали д25 | м/п | - |
| 15 | Замена трубопроводов из стали д32 | м/п | - |
| 16 | Замена трубопроводов из стали д40 | м/п | - |
| 17 | Замена трубопроводов из стали д50 | м/п | - |
| 18 | Замена трубопроводов из стали д80 | м/п | - |
| 19 | Замена трубопроводов из стали д100 | м/п | - |
| 20 | Ревизия запорной арматуры системы отопления | шт | - |
| 21 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС | шт | - |
| 22 | Замена тройника 100х100х100 мм | шт. | - |
| 23 | Замена тройника 100х50х100 мм | шт. | 5 |
| 24 | Замена компенсационного патрубка д-110 мм | шт. | 5 |
| 25 | Замена трубы ПВХ д-110 х3000 мм | шт. | 5 |
| 26 | Замена трубы ПВХ д-110 х2000 мм | шт. | 5 |
| 27 | Замена трубы ПВХ д-110 х1000 мм | шт. | 10 |
| 28 | Замена изоляции Д-100мм | м/п | - |
| 29 | Замена изоляции Д-40мм | м/п | - |
| 30 | Отвод ПВХ д-110х90 | шт | - |
| 31 | Отвод ПВХ д-110х45 | шт | - |